# HLH790-I多通道气体监测仪

（16通道）

主要特点

大屏幕中文彩色液晶显示，操作简单直观

具有16路4～20mA模拟探测器输入,1路RS-485数字通道，

智能管理探测不同气体类型、不同量程、不同数据单位的探测器

智能化系统，方便的在线零点校正

多路无源继电器触点输出，联动关系可编程

内置6000条报警/故障条件记录

系统人机接口采用大屏彩色液晶显示器和高级键盘交互操作简单

技术参数

安装方式：安全现场壁挂式安装

浓度单位：%LEL、ppm、%VOL

测量精度：±5%F.S

响应时间：≤10s

指示方式：大屏幕液晶显示实时数据及系统状态LED指示

输出信号：无源触点 容量2A/AC220V

工作方式：连续工作

环境条件：温度：-10℃～50℃

湿度：≤95%RH

重量：约7.7kg

分析仪尺寸：470x330×14７mm

工作电源：AC220V±10%、 50Hz±1%

功     率：≤10W